MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

electricite et electronique generaleS

ENSEIGNEMENT superieur de type court

DOMAINE : SCIENCES DE L’INGENIEUR ET TECHNOLOGIE

CODE :

211001U31D1

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 206

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 1999,

sur avis conforme de la Commission de concertation

electricite et electronique generaleS ENSEIGNEMENT superieur de type court

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Dans le respect de l'article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

- concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, scolaire et culturelle;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L'unité d’enseignement vise à construire le socle de compétences de base nécessaire à l'étude des systèmes électriques.

Dans cette unité d’enseignement, on s'attachera à développer les capacités d'interpréter physiquement les phénomènes étudiés.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

L’étudiant sera capable :

en mathématique,

sur base d'une situation - problème impliquant des notions de mathématique du niveau du 3ème degré de l'Enseignement secondaire supérieur de transition

- d'analyser la situation - problème ;

- de résoudre le problème à partir de l'ensemble des informations recueillies ;

- s’il échet, de représenter graphiquement les données et la solution du problème ;

- d'interpréter la ou les solutions ;

en français,

- de résumer les idées essentielles d’un texte inconnu (comptant au minimum dix pages dactylographiées) ;

- d’émettre une appréciation critique personnelle.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Certificat d'enseignement secondaire supérieur.

3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 3.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Electricité générale | CT | J | 24 |
| Laboratoire d'électricité générale | CT | E | 48 |
| Electronique générale | CT | J | 32 |
| Laboratoire d’électronique générale | CT | E | 40 |
| 3.2. Part d'autonomie |  | P | 36 |
| Total des périodes |  |  | 180 |

4. PROGRAMME

4.1. Electricité générale

L'étudiant sera capable :

- de définir et d’appliquer les lois de base de l’électrostatique : loi de Coulomb, champ électrique, charge et décharge de condensateur ;

- de définir et d’appliquer les lois de base de l’électrocinétique : résistivité, courant électrique, loi d’Ohm, loi de Pouillet, groupement de résistances ;

- d’expliquer le principe de fonctionnement des appareils de mesures électriques et d’en déterminer les caractéristiques essentielles ;

- de préciser les méthodes de mesure des courants, des différences de potentiel et des résistances ;

- de définir les grandeurs sinusoïdales : les valeurs instantanée, maximale, moyenne et efficace d'un courant monophasé ;

- de définir le déphasage et le facteur de puissance, les puissances d'un courant alternatif sinusoïdal monophasé : instantanée, moyenne, active, réactive, apparente ;

- de définir, de comparer et de calculer des impédances et admittances complexes ;

- d’utiliser les propriétés des circuits RLC ;

- de définir et d’appliquer les lois de base de l’électromagnétisme : le champ, l’induction et le flux magnétiques, les lois de Laplace, de Faraday, de Lenz et de Hopkinson ;

- de définir l'induction électromagnétique ;

- d’interpréter physiquement les phénomènes d'hystérésis et le courant de Foucault ;

- de définir et d’appliquer :

- les théorèmes d’analyse des circuits ;

- les lois de Kirchhoff ;

- les théorèmes de superposition , de Thévenin, de Norton et de Kennely ;

- d’expliciter le principe de fonctionnement des appareils de mesures électroniques : caractéristiques essentielles - classes de précision - impédance interne et effets de charge ( courants, différences de potentiel et de résistances) ;

- d’utiliser le calcul d’erreur.

4.2. Laboratoire d'électricité générale

L’étudiant sera capable :

- d’utiliser les composants électriques simples ;

- d’utiliser correctement les appareils de mesures électriques ;

- de réaliser des montages de circuits ;

- de mesurer des courants, des différences de potentiel, des impédances et des puissances ;

- de respecter les normes et règles de sécurité.

4.3. Electronique générale

L’étudiant sera capable :

- d’expliciter le fonctionnement :

- des diodes à semi-conducteurs (types à jonction, Zéner) et des circuits redresseurs en monophasé et d’en déterminer les caractéristiques essentielles ;

- des transistors à jonction et à effet de champ ;

- des circuits stabilisateurs de tension et de courant ;

- de définir et de caractériser les amplificateurs opérationnels;

- de décrire le principe et le comportement des montages à amplificateur opérationnel en fonctionnement linéaire et non linéaire;

- d’expliciter le fonctionnement des photoéléments.

4.4. Laboratoire d’électronique générale

L’étudiant sera capable :

- d’utiliser les composants électroniques passifs et actifs ;

- d’utiliser correctement les appareils de mesures électroniques (oscilloscopes) et les générateurs de fonctions ;

- de vérifier des caractéristiques de montages électroniques simples dans le respect des normes et des règles de sécurité (par exemple : amplificateur, redresseur, alimentation stabilisée, …) ;

- de déterminer et d’identifier les composants électroniques spéciaux (résistances non-linéaires, filtres, quadripôles, …) ;

- de différencier les régimes de fonctionnement des transistors ;

- de définir les conditions de fonctionnement d’un oscillateur.

- 5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de schémas de circuits électriques et électroniques donnés et en respectant les normes de sécurité, l'étudiant sera capable :

- de définir le mode de fonctionnement des circuits ;

- de réaliser les circuits correspondants ;

- de choisir des appareils de mesure adéquats ;

- d’effectuer des mesures de grandeurs de base ;

- d’interpréter des résultats.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la justification du choix des appareils de mesure ;

- la précision des mesures effectuées ;

- la justification de l’interprétation des résultats.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Aucune recommandation particulière, à l’exception du «Laboratoire d’électricité générale» et du «Laboratoire d’électronique générale» pour lesquels il n’y aura pas plus de deux étudiants par poste de travail.