MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

### UNITE D’ENSEIGNEMENT

regulation et automatisme

ENSEIGNEMENT superieur de type court

DOMAINE : SCIENCES DE L’INGENIEUR ET TECHNOLOGIE

CODE :

244108U31D1

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 206

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 1999,

sur avis conforme de la Commission de concertation

regulation et automatisme #### ENSEIGNEMENT superieur de type court

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Dans le respect de l'article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit:

- concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, scolaire et culturelle ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

- d’expliquer et d’analyser le schéma fonctionnel d'une boucle de régulation et le rôle de chacun des éléments ;

- d’élaborer le schéma bloc d'un système de régulation ;

- de simuler et de mettre en œuvre une régulation par :

- automates programmables ;

- ordinateur ;

- systèmes régulés ;

en utilisant les capteurs appropriés.

- 2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

- 2.1. Capacités

Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de schémas de circuits électriques et électroniques donnés et en respectant les normes de sécurité, l'étudiant sera capable :

- de définir le mode de fonctionnement des circuits ;

- de réaliser les circuits correspondants ;

- de choisir des appareils de mesure adéquats ;

- d’effectuer des mesures de grandeurs de base ;

- d’interpréter des résultats.

- 2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestations de réussite de l’unité d’enseignement «ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE GENERALES  » de l'enseignement supérieur de type court.

- 3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

| - 3.1. Dénomination des cours | - Classement | - Code U | - Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Régulation | - CT | - J | - 32 |
| - Laboratoire de régulation | - CT | - E | - 32 |
| - Automate programmable | - CT | - J | - 32 |
| - Laboratoire d’automate programmable | - CT | - E | - 32 |
| - 3.2. Part d'autonomie |  | - P | - 32 |
| - Total des périodes |  |  | - 160 |

- 4. PROGRAMME

4.1. Régulation

- En présence d'une installation technique comportant une boucle de régulation l'étudiant sera capable :

- d'élaborer le schéma bloc ;

- d'analyser le fonctionnement et la stabilité (consigne, comparateur, régulateur, réglage capteurs et convertisseurs) ;

- d'analyser la réponse des systèmes régulés : constante de temps, temps de retard et temps de montée ;

- de décrire les types de régulateur et leur comportement : tout ou rien, proportionnel, intégral, dérivé et numérique ;

- de justifier le choix d’un régulateur.

4.2.	Laboratoire de régulation

- A partir de problèmes pratiques de régulation (pour exemples : position, niveau, température, vitesse, débit, force, pression,...), l'étudiant sera capable :

- d'élaborer le schéma bloc approprié par :

- une régulation analogique (ensemble comprenant capteur-sommateur-amplificateur-organe régulé analogiquement) ;

- un automate programmable ;

- un ordinateur ;

- un module intégré;

- de réaliser la simulation, la mise en œuvre et la mise au point ;

- de détecter des dysfonctionnements éventuels d'une installation et de poser un diagnostic.

4.3.	Automate programmable

- L’étudiant sera capable :

- d’expliquer les fonctions logiques de base et leurs symboles ;

- de simplifier des expressions logiques et de résoudre des problèmes simples de logique combinatoire et séquentielle ;

- d’établir un diagramme fonctionnel d'un automatisme simple (définition, structure, sauts, séquences, modes marche et arrêt) ;

- de décrire l'organisation d'un automate programmable et de son environnement (alimentation, modules d'entrées/sorties, processeur, mémoires, ..) ;

- d’écrire un programme structuré relatif à un problème simple d’automatisme ;

- d'expliquer le principe de fonctionnement et de raccordement de capteurs (notamment à contact, capacitif et inductif) et d’actionneurs.

4.4. Laboratoire d’automate programmable

Au départ d'un cahier de charges fonctionnel décrivant un problème simple d'automatisme, en mettant en œuvre des fonctions telles que : temporisation, comptage, comparaison, saut, arrêt d'urgence, ... l'étudiant sera capable :

- d'écrire et d’encoder le programme ;

- de choisir les modules d'entrées/sorties ;

- d'effectuer le raccordement ;

- d'effectuer les essais et d’apporter des modifications éventuelles.

- 5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

- Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant devra prouver qu'il est capable, à partir d'un cahier de charges donné comprenant le plan relatif à un problème simple d'automatisme :

- de justifier le choix de la technique ;

- d’expliquer le fonctionnement de l'ensemble et le rôle qu'y joue chaque élément simple ;

- de mettre en œuvre en tout ou en partie l'application répondant au problème posé.

- Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte de :

- la pertinence et la justification des choix intervenant dans la solution proposée ;

- le respect de la sécurité dans la mise en œuvre.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Aucune recommandation particulière, à l'exception du «Laboratoire de régulation» et du «Laboratoire d’automate programmable» pour lesquels il n'y aura pas plus de deux étudiants par poste de travail.