MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

- UNITE D’ENSEIGNEMENT

TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT

ENSEIGNEMENT superieur de type court

Domaine : SCIENCES DE L'INGENIEUR ET TECHNOLOGIE

CODE : 32 61 69 U31 D3

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 303

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 01 juillet 2019,

sur avis conforme du Conseil général

##### Techniques spéciales Du bAtiment ###### ENSEIGNEMENT superieur de type court

## 1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Dans le respect de l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, scolaire et culturelle ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

1.2.	Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

- d'appréhender et d'appliquer les techniques spéciales mises en œuvre lors de la construction d'un bâtiment : isolations, ventilation, sanitaire, électricité et chauffage ;

- d’estimer les performances d’« isolation thermique globale » d’un bâtiment ;

- d’assurer une veille technologique et réglementaire.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En technologie de la construction

A partir de situations professionnelles relatives au bâtiment, au génie civil et à la voirie,

- utiliser la terminologie des techniques de construction ;

- détailler et expliquer les fonctions et la mise en œuvre d'éléments de construction ;

- collecter et exploiter  une documentation spécifique.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l'unité d’enseignement « technologie de la construction », code n° 326105U31D1, classée dans l’enseignement supérieur de type court du domaine des sciences de l’ingénieur et technologie.

## 3.  ACQUIS D’APPRENTISSAGE

# Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

à partir d’un projet de construction du bâtiment, dans le respect des principes du développement durable et de performance énergétique et dans le respect des réglementations en vigueur,

- d'expliquer la fonction et la mise en œuvre d'éléments des techniques spéciales appropriés au projet proposé ;

- d’analyser une situation donnée sous ses aspects liés aux techniques spéciales en utilisant la terminologie adéquate ;

- de proposer et de justifier des solutions appropriées y afférentes;

- d’établir des schémas de principe simplifiés et des plans pour des installations de techniques spéciales ;

- de rechercher et de déterminer le matériel nécessaire et les ressources adéquates.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- le niveau de cohérence : la capacité à établir une majorité de liens logiques pour former un ensemble organisé,

- le niveau de précision : la clarté, la concision, la rigueur au niveau de la terminologie, des concepts et des techniques/principes/modèles/plans/schémas,

- le niveau d’intégration : la capacité à s’approprier des notions, concepts, techniques et démarches en les intégrant dans son analyse, son argumentation, sa pratique ou la recherche de solutions,

- le niveau d’autonomie : la capacité de faire preuve d’initiatives démontrant une réflexion personnelle basée sur une exploitation des ressources et des idées en interdépendance avec son environnement.

## 4.   PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

  - En éléments de techniques spéciales du bâtiment

Face à une situation liée à la construction d’un bâtiment,

dans le respect des réglementations en vigueur,

dans le respect des principes du développement durable et de performance énergétique,

en assurant une veille technologique,

- d'expliquer les fonctions et la mise en œuvre des techniques spéciales du bâtiment en utilisant la terminologie adéquate;

- d’effectuer des études de techniques spéciales de construction (ventilation, sanitaire, électricité, chauffage, …), de la conception au dimensionnement, en ce compris l’établissement des métrés ;

- d’intégrer dans des plans d’architecture des schémas d’implantation/plans des techniques spéciales;

- de rechercher et d'utiliser une documentation spécifique y compris en langue étrangère.

- Ces objectifs seront poursuivis à l’occasion des points de programme suivants :

  - les principes d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) dans une optique de développement durable,

  - l’isolation thermique,

  - la condensation,

  - l’isolation acoustique : mesures de protection, normes, … ,

  - la ventilation, la climatisation, le conditionnement d'air,

  - le chauffage : production, distribution, émission, régulation, stockage,…,

  - l’équipement sanitaire domestique : distribution, production d'eau chaude, stockage,… ,

  - l’installation électrique :

- notions et règles de base de l’électricité : équipement, distribution , … ,

- l’éclairage,

- notions de sécurité, de détection (incendie, intrusion,…), de téléphonie, de domotique… .

  - En laboratoire : éléments de techniques spéciales du bâtiment

A l’aide de logiciels appropriés et au travers d’exercices appliqués aux équipements de techniques spéciales,

en disposant de la documentation technique spécifique,

dans le respect des différentes réglementations en vigueur,

- de calculer le niveau d’isolation thermique globale de bâtiments ;

- de dimensionner des installations de techniques spéciales du bâtiment ;

- d’appliquer les principes de la mise en œuvre des techniques spéciales du bâtiment ;

- d’élaborer, dessiner et lire les schémas de principe ou plans relatifs aux différents équipements des techniques spéciales du bâtiment.

## 5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour le cours de « Laboratoire : techniques spéciales du bâtiment », il est recommandé de prévoir un poste de travail par étudiant.

## 6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée

en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

## 7. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 7.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Techniques spéciales du bâtiment | CT | J | 48 |
| Laboratoire : techniques spéciales du bâtiment | CT | E | 48 |
| 7.2. Part d'autonomie |  | P | 24 |
| Total des périodes |  |  | 120 |